## Strop (pręty)
Strop powtarzalny krzyżowo zbrojony (pręty zbrojeniowe - wieniec i zbrojenie dodatkowe)
Wykaz prętów
Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [mm] | Liczba [szt.] |  |  | Długość całkowita [m]
|  |  | prętów w 1 elemencie | elementów | całkowita prętów | B500A | B500SP
[6 empty] | ϕ8 | ϕ8 | ϕ10 | ϕ12
Wieniec - wykonać 4 szt.
1 | 8 | 1030 | 53 | 4 | 212 | 218.36
2 | 12 | 8100 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 64.8
3 | 12 | 8350 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 66.8
4 | 12 | 6650 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 53.2
5 | 12 | 7150 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 57.2
6 | 12 | 7550 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 60.4
7 | 12 | 6450 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 25.8
8 | 12 | 2450 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 19.6
9 | 12 | 9950 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 39.8
Zbrojenie dodatkowe - wykonać 4 szt.
10 | 8 | 2435 | 32 | 4 | 128 |  | 311.68
11 | 10 | 3050 | 9 | 4 | 36 |  |  | 109.8
12 | 8 | 3180 | 7 | 4 | 28 | 89.04
13 | 10 | 850 | 80 | 4 | 320 |  |  | 272
Długość całkowita wg średnic |  |  |  |  | [m] | 307.4 | 311.7 | 381.8 | 387.6
Masa 1 m pręta |  |  |  |  | [kg/m] | 0.395 | 0.395 | 0.617 | 0.888
Masa prętów wg średnic |  |  |  |  | [kg] | 121.423 | 123.1215 | 235.5706 | 344.1888
Masa prętów wg gatunków stali |  |  |  |  | [kg] | 121.423 | 702.8809
Masa całkowita |  |  |  |  | [kg] | 825
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów zewnętrznych pręta (metoda A wg EN ISO 3766)

## Strop (siatki)
Strop powtarzalny krzyżowo zbrojony (siatki górne i dolne)
Wykaz siatek
Nr siatki | Typ siatki | Stal | Średnica ØL / ØB [mm] | Rozmiar kratki PL x PB [mm] | Rozmiar siatki L x B [mm] | Masa 1 siatki [kg] | Liczba [szt.] |  |  | Powierzchnia łączna [m²] | Masa łączna [kg]
[7 empty] | siatek w 1 elemencie | elementów | całkowita siatek
Strop powtarzalny - wykonać 4 szt.
1 | S141 | B500SP | 6/6 | 200x200 | 6000x2150 | 29 | 12 | 4 | 48 | 619.2 | 1392
2 | S141_mod | B500SP | 6/6 | 200x200 | 3000x2150 | 14.5 | 6 | 4 | 24 | 154.8 | 348
3 | S188 | B500SP | 6/6 | 150x150 | 5000x2150 | 32.4 | 4 | 4 | 16 | 172 | 518.4
Strop nad piwnicą - wykonać 1 szt.
4 | S392 | B500SP | 10/10 | 200x200 | 6000x2150 | 80.5 | 12 | 1 | 12 | 154.8 | 966
5 | S392_mod | B500SP | 10/10 | 200x200 | 3000x2150 | 40.5 | 6 | 1 | 6 | 38.7 | 243
6 | S525 | B500SP | 10/10 | 150x150 | 5000x2150 | 90.1 | 4 | 1 | 4 | 43 | 360.4
Powierzchnia całkowita | [8 empty] | [m²] | 1182.5
Masa całkowita | [8 empty] | [kg] |  | 3827.8
UWAGA: Typy siatek wg normy PN-B-93247-2:2008